## 报价汇总
汇总表
项目名称：翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101房空调新风除湿设备采购安装工程
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 税率% | 不含税金额（元） | 含税金额（元） | 备注
1 | 空调新风除湿设备 | 1 | 项 |  | 0 | #VALUE!
2 | 安装工程 | 1 | 项 |  | 0 | #VALUE!
合计 |  |  |  |  | 0 | #VALUE!

## 设备报价
设备清单
项目名称：翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101房空调新风除湿设备采购安装工程
设备形式 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
一、空调设备
中静压风管机 | FQSP100CAN | 台 | 2 |  | 0 | BRC1H611(有线)
中静压风管机 | FQSP71CAN | 台 | 1 |  | 0 | BRC1H611(有线)
中静压风管机 | FQSP36CAN | 台 | 2 |  | 0 | BRC1H611(有线)
中静压风管机 | FQSP28CAN | 台 | 1 |  | 0 | BRC1H611(有线)
中静压风管机 | FQSP22CAN | 台 | 2 |  | 0 | BRC1H611(有线)
超薄小巧风管机 | FQDP71BVC | 台 | 1 |  | 0 | BRC1H611(有线)
超薄小巧风管机 | FQDP63BVC | 台 | 2 |  | 0 | BRC1H611(有线)
超薄小巧风管机 | FQDP25BVC | 台 | 1 |  | 0 | BRC1H611(有线)
温湿平衡超薄风管机 | FQRP63AAPN | 台 | 1 |  | 0 | BRC1H611(有线)
温湿平衡超薄风管机 | FQRP56AAPN | 台 | 1 |  | 0 | BRC1H611(有线)
温湿平衡超薄风管机 | FQRP40AAPN | 台 | 2 |  | 0 | BRC1H611(有线)
温湿平衡超薄风管机 | FQRP36AAPN | 台 | 1 |  | 0 | BRC1H611(有线)
高耐久厨房用嵌入式 | FJEKP22CA | 台 | 1 |  | 0 | BRC63A621(有线)
卫浴用嵌入式 | FJEBP22CA | 台 | 7 |  | 0 | BRC62A611(有线)
衣帽间防潮嵌入式 | FJECP22CA | 台 | 3 |  | 0 | BRC1H611(有线)
无线遥控 | BRC4H611 | 个 | 17 |  | 0
金制VRV-N室外机 | RQCZQ16ABYN | 台 | 2 |  | 0 | 16匹，配一个传感器
空调小计 |  |  |  |  | 0
二、新风设备
全热交换器 | VAM250GMVE | 台 | 1 |  | 0
全热交换器 | VAM500GMVE | 台 | 2 |  | 0
新风小计 |  |  |  |  | 0
三、除湿设备
除湿设备 | （型号） | 台 | 2 |  | 0 | 型号由贵司填写
除湿小计 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
税金 | 增值税专用发票 | 元 | % | 0 | #VALUE! | 税率由贵司填写
含税总金额（元） |  |  |  |  | #VALUE!
注：所有空调必须配备适配智能化控制的中央远程控制器

## 安装及材料报价
安装清单
项目名称：翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101房空调新风除湿设备采购安装工程
序号 | 型号名称 | 规格 | 厚度 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工单价 | 金额 | 品牌
空调设备
一 | 铜管安装工程
1 | 铜管 | Φ28.6 | 1.0mm | m | 54 |  |  | 0 | 大金专供
2 | 铜管 | Φ22.2 | 1.0mm | m | 11 |  |  | 0 | 大金专供
3 | 铜管 | Φ19.05 | 1.0mm | m | 4 |  |  | 0 | 大金专供
4 | 铜管 | Φ15.88 | 1.0mm | m | 154 |  |  | 0 | 大金专供
5 | 铜管 | Φ12.7 | 0.8mm | m | 145 |  |  | 0 | 大金专供
6 | 铜管 | Φ9.52 | 0.8mm | m | 157 |  |  | 0 | 大金专供
7 | 铜管 | Φ6.4 | 0.8mm | m | 68 |  |  | 0 | 大金专供
8 | 铜管配件 |  |  | Kg | 6 |  |  | 0
9 | 银磷焊条 |  |  | 根 | 200 |  |  | 0 | HARRIS
10 | 分歧管KHRP26MC72T |  |  | 套 | 5 |  |  | 0 | 大金专供
11 | 分歧管KHRP26MC33T |  |  | 套 | 4 |  |  | 0 | 大金专供
12 | 分歧管KHRP26MC22T |  |  | 套 | 17 |  |  | 0 | 大金专供
13 | 铜管保温 | Φ28.6 | 19mm | m | 54 |  |  | 0 | 大金专供
14 | 铜管保温 | Φ22.2 | 19mm | m | 11 |  |  | 0 | 大金专供
15 | 铜管保温 | Φ19.05 | 13mm | m | 4 |  |  | 0 | 大金专供
16 | 铜管保温 | Φ15.88 | 13mm | m | 154 |  |  | 0 | 大金专供
17 | 铜管保温 | Φ12.7 | 13mm | m | 145 |  |  | 0 | 大金专供
18 | 铜管保温 | Φ9.52 | 13mm | m | 157 |  |  | 0 | 大金专供
19 | 铜管保温 | Φ6.4 | 13mm | m | 68 |  |  | 0 | 大金专供
二 | 排水安装工程
1 | PVC排水管 | Φ25 |  | m | 200 |  |  | 0 | 大金专供
2 | PVC配件 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0 | 大金专供
3 | 排水管保温 | Φ25 | 9mm | m | 200 |  |  | 0 | 大金专供
三 | 风管制安工程
1 | 镀锌风管(插条) |  | 0.6mm | m² | 60 |  |  | 0 | 或双面铝箔复合板
2 | PEF保温材料 |  | 15mm | m² | 60 |  |  | 0
3 | 铝箔保温软管 | Φ150 |  | m | 10 |  |  | 0
4 | ABS百叶(送风) | 200*850 |  | 个 | 2 |  |  | 0 | 金协
5 | ABS百叶(送风) | 200*1000 |  | 个 | 3 |  |  | 0 | 金协
6 | ABS百叶(送风) | 200*1200 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
7 | ABS百叶(送风) | 200*1400 |  | 个 | 2 |  |  | 0 | 金协
8 | ABS百叶(送风) | 200*1600 |  | 个 | 2 |  |  | 0 | 金协
9 | ABS百叶(送风) | 200*1800 |  | 个 | 2 |  |  | 0 | 金协
10 | ABS百叶(送风) | 200*2650 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
11 | ABS百叶(送风) | 200*3400 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
12 | ABS百叶(送风) | 200*4500 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
13 | ABS百叶(送风) | 200*9000 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
14 | 铝合金百叶(回风) | 300*850 |  | 个 | 2 |  |  | 0 | 金协
15 | 铝合金百叶(回风) | 300*1000 |  | 个 | 3 |  |  | 0 | 金协
16 | 铝合金百叶(回风) | 300*1200 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
17 | 铝合金百叶(回风) | 300*1400 |  | 个 | 2 |  |  | 0 | 金协
18 | 铝合金百叶(回风) | 300*1600 |  | 个 | 2 |  |  | 0 | 金协
19 | 铝合金百叶(回风) | 300*1800 |  | 个 | 2 |  |  | 0 | 金协
20 | 铝合金百叶(回风) | 300*2650 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
21 | 铝合金百叶(回风) | 300*3400 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
22 | 铝合金百叶(回风) | 300*4500 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
23 | 铝合金百叶(回风) | 300*9000 |  | 个 | 1 |  |  | 0 | 金协
四 | 电气安装工程
1 | 控制线 | 2*0.75mm |  | m | 250 |  |  | 0 | 明兴
2 | 线管 | Φ20 |  | m | 250 |  |  | 0 | 大金专供
3 | 线管配件 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
五 | 五金辅材
1 | 不锈钢丝杆 | M10 |  | m | 56 |  |  | 0 | 201
2 | 管道固定码 | 201不锈钢 |  | 套 | 300 |  |  | 0
3 | 室内机固定码 | 201不锈钢 |  | 副 | 28 |  |  | 0
4 | 万能角铁 | 201不锈钢 |  | m | 28 |  |  | 0
5 | 定制不锈钢机架 | 201不锈钢 |  | 副 | 2 |  |  | 0
六 | 安装调试
1 | 室内机吊装 |  |  | 台 | 28 |  |  | 0
2 | 室外机安装 | 顶排风型 |  | 模块 | 2 |  |  | 0
3 | 冷媒 | R410a |  | Kg | 28 |  |  | 0 | 大金
4 | 系统调试 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
七 | 其它
1 | 氮气氧气煤气 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
2 | PVC套管 |  |  | 米 | 10 |  |  | 0 | 联塑
3 | PVC胶水 |  |  | 瓶 | 10 |  |  | 0 | 联塑
4 | 保温胶水 |  |  | 罐 | 2 |  |  | 0 | 福乐斯
5 | 橡胶避震垫 |  |  | 块 | 8 |  |  | 0
6 | 埋墙开凿 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
7 | 开孔（楼板、梁） |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
新风设备
1 | 管罩(带防虫网) | 150MM |  | 个 | 4 |  |  | 0
2 | 风口百叶 |  |  | 个 | 12 |  |  | 0
3 | 检修口 | 400*400 |  | 个 | 2 |  |  | 0
4 | PVC通风管 | Φ160 |  | m | 105 |  |  | 0
5 | PVC配件 | Φ160 |  | 项 | 1 |  |  | 0
6 | PVC管码 | Φ160 |  | 副 | 70 |  |  | 0
7 | PVC通风管 | Φ110 |  | m | 4 |  |  | 0
8 | PVC配件 | Φ110 |  | 项 | 1 |  |  | 0
9 | PVC管码 | Φ110 |  | 副 | 4 |  |  | 0
10 | 控制线 | 2*0.75mm |  | m | 20 |  |  | 0
11 | 线管 | Φ20 |  | m | 20 |  |  | 0
12 | 不锈钢丝杆 | M10 |  | m | 30 |  |  | 0
13 | 室内机固定码 | 201不锈钢 |  | 副 | 2 |  |  | 0
14 | 万能角铁 | 201不锈钢 |  | m | 30 |  |  | 0
15 | 帆布软接 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
16 | 铝箔软管 | Φ110 |  | m | 10 |  |  | 0
17 | 室内机吊装 |  |  | 台 | 2 |  |  | 0
18 | 排气扇安装 |  |  | 台 | 8 |  |  | 0
19 | 调试费用 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
20 | 埋墙开凿 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
21 | 开孔（楼板、梁） |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
除湿设备
1 | 设备安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
2 | 管道及辅材采购安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
3 | 其他费（管罩、风口、检修口、控制线、打凿埋管开孔等） |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
4 | 调试费用 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
合计 | [7 empty] | 0
税金 |  | 增值税专用发票 |  | 元 | % | 0 |  | #VALUE!
含税总金额（元） | [7 empty] | #VALUE!
注：要求增值税专用发票，税率由贵司根据自身情况填写