# 珠海翠湖香山国际花园地块五（三期）建设目

# 阶段性竣工环境保护验收公示

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 翠湖香山国际花园地块五建设项目（以下简称项目）建于珠海市高新区唐家湾金凤路东、金唐东路南，总用地面积约70646.14 m2，总建筑面积305994.83m2。 建设包括13栋 23-36 层的高层、超高层建筑及配套的公共设施。1#、5#、7#、8#、9#住宅及社区管理用房等配套公建设施为一期，于2017年3月14日完成竣工环境保护验收； 2#、3#、4#、6#、10#、11#、12#住宅为二期，于2018年4月23日完成竣工环境保护验收。

- 目前项目三期即13#公建，门岗4，两层地下车库，设备用房已建设完成；基地面积1665.16㎡，其中地上建筑面积为20273.63㎡，地下建筑面积为7913.41㎡。

# （二）建设过程及环保审批情况

2014年11月，《翠湖香山国际花园（地块五）建设项目环境影响报告书》通过珠海市环境保护局高新区分局审批（珠高建环建【2014】97号）。

2017年3月14日完成项目一期（1#、5#、7#、8#、9#住宅及社区管理用房等配套公建设施）竣工环境保护验收。

2018年4月23日完成项目二期（2#、3#、4#、6#、10#、11#、12#住宅）竣工环境保护验收。

2017年7月项目三期主体工程开工建设，2021年8月全部建成。

# （三）投资情况

翠湖香山国际花园地块五建设项目建设总投资8亿元，环保投资1084.48万元，其中三期投资1.89亿元。

# （四）验收范围

本次验收范围为翠湖香山国际花园地块五（三期）建设内容，包括13#公建，门岗4，两层地下车库，设备用房。

# 二、工程变动情况

# 珠海翠湖香山国际花园地块五（三期）建设内容与环评报告表基本一致，无重大变化。

# 三、环境保护设施建设及处理效果情况

# （一）废气

项目三期厨房烹调产生的油脂类废气经自行安装家庭式抽油烟机处理后，通过专门烟道引至楼顶高空达标排放；设立餐饮等对环境产生影响的项目须向有审批权限的环保部门另行报批。

# （二）废水

项目三期生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管网。商业区生活废水、地下车库冲洗废水经隔油隔渣池预处理后排入市政管网。

# （三）噪声

项目三期噪声通过优化布局，选用低噪声、低振动的设备，釆用隔声、降噪、减振等措施，减少噪声对环境的影响。根据《珠海翠湖香山国际花园地块五（三期）建设项目环保验收检测报告》（报告编号：PC20211094）,验收监测期间，噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

# （四）固体废物

# 生活垃圾每日由环卫部门清运，日产日清。

# 四、工程建设对环境的影响

# 项目在建设过程中，按报告表的要求，落实环境保护措施，建设过程及建成后对环境无明显影响。

# 五、验收结论

# 项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号〕第八条规定的不得通过验收合格的情形，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

# 六、验收报告和相关资料查阅方式

可在本公示有效期内点击链接查看或直接联系建设单位查阅《珠海翠湖香山国际花园地块五（三期）建设项目竣工环境保护验收调查报告》。

建设单位名称：珠海九控房地产有限公司

建设单位地址：高新区唐家湾金凤路东、金唐东路南

联系人：骆小姐           联系方式：13631264324

公示期：2021年10月19日-2021年11月15日

附件：珠海翠湖香山国际花园地块五（三期）建设项目阶段性竣工环境保护验收调查报告